## Feuille 1
Energie Photo-voltaïque (kWh) - Installation 3kWc (16 modules Bauer 185 Wc mono = 20,4m2) - Aix en Pce (toiture au sud, pente 22°)
2019 - Octobre | [32 empty] | 2019 - Novembre | [31 empty] | 2019 - Décembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0.16667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.17361 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17361 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.18056 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18056 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1875 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1875 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.19444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.20139 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20139 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.20833 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20833 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.21528 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21528 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.23611 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23611 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.24306 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24306 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25694 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25694 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.26389 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26389 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.27083 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27083 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.27778 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27778 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.28472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.29167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.29861 | [31 empty] | 0.29861 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.30556 | [31 empty] | 0.30556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3125 | [31 empty] | 0.3125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.31944 | [31 empty] | 0.31944 | [6 empty] | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
0.32639 | [31 empty] | 0.32639 | [6 empty] | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
0.33333 | [31 empty] | 0.33333 | [6 empty] | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.006 |  |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
0.34028 | [31 empty] | 0.34028 | [6 empty] | 0 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.003 |  | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
0.34722 | [31 empty] | 0.34722 | [6 empty] | 0 | 0.024 | 0 | 0.015 | 0.017 | 0.009 | 0.012 |  |  | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.01 |  | 0.34722 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
0.35417 | [31 empty] | 0.35417 | [6 empty] | 0.005 | 0.03 | 0 | 0.021 | 0.018 | 0.011 | 0.014 |  |  | 0 | 0.02 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.015 |  | 0.35417 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
0.36111 | [31 empty] | 0.36111 | [6 empty] | 0.019 | 0.039 | 0 | 0.026 | 0.027 | 0.013 | 0.018 |  |  | 0 | 0.035 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0.004 | 0.024 |  | 0.36111 | 0 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0 | 0.014 | 0.006 | 0.005 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.376
0.36806 | [31 empty] | 0.36806 | [6 empty] | 0.018 | 0.06 | 0 | 0.029 | 0.043 | 0.016 | 0.02 |  |  | 0 | 0.035 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.014 | 0.019 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0.029 |  | 0.36806 | 0 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0 | 0.016 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.529
0.375 | [31 empty] | 0.375 | [6 empty] | 0.02 | 0.057 | 0 | 0.033 | 0.037 | 0.017 | 0.019 |  |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.028 | 0.004 | 0.009 | 0.018 | 0.029 |  | 0.375 | 0 | 0.024 | 0.01 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.008 | 0.024 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.632
0.38194 | [31 empty] | 0.38194 | [6 empty] | 0.033 | 0.057 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.059 | 0.04 |  |  | 0 | 0.026 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0.049 | 0 | 0.003 | 0.016 | 0.033 | 0.03 | 0.01 | 0.019 | 0.029 |  | 0.38194 | 0 | 0.032 | 0.011 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.009 | 0.022 | 0.009 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.816
0.38889 | [31 empty] | 0.38889 | [6 empty] | 0.039 | 0.069 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.092 | 0.092 |  |  | 0 | 0.027 | 0.044 | 0.027 | 0.003 | 0.004 | 0.062 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.039 | 0.045 | 0.02 | 0.017 | 0.027 |  | 0.38889 | 0 | 0.03 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.013 | 0.01 | 0.02 | 0.011 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0.007 | 0.014 | 0.007 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 1.018
0.39583 | [31 empty] | 0.39583 | [6 empty] | 0.029 | 0.071 | 0 | 0.037 | 0.054 | 0.154 | 0.112 |  |  | 0 | 0.034 | 0.057 | 0.041 | 0.049 | 0.007 | 0.072 | 0.01 | 0.006 | 0.019 | 0.041 | 0.093 | 0.024 | 0.017 | 0.051 |  | 0.39583 | 0 | 0.044 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0.016 | 0.017 | 0.01 | 0.031 | 0.011 | 0.028 | 0.011 | 0.001 | 0.02 | 0.009 | 0.022 | 0.006 | 0.02 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0.027 | 0.011 | 0.01 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 1.367
0.40278 | [31 empty] | 0.40278 | [6 empty] | 0.028 | 0.072 | 0 | 0.036 | 0.083 | 0.191 | 0.11 |  |  | 0 | 0.069 | 0.054 | 0.089 | 0.089 | 0.015 | 0.053 | 0.021 | 0.007 | 0.033 | 0.048 | 0.02 | 0.023 | 0.018 | 0.067 |  | 0.40278 | 0 | 0.045 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0.019 | 0.027 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.011 | 0.016 | 0.008 | 0.028 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0.032 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.022 | 0.01 | 0.008 | 1.618
0.40972 | [31 empty] | 0.40972 | [6 empty] | 0.021 | 0.097 | 0 | 0.041 | 0.076 | 0.205 | 0.11 |  |  | 0 | 0.073 | 0.054 | 0.138 | 0.143 | 0.024 | 0.055 | 0.02 | 0.007 | 0.104 | 0.074 | 0.064 | 0.049 | 0.032 | 0.068 |  | 0.40972 | 0 | 0.038 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0.023 | 0.035 | 0.014 | 0.023 | 0.015 | 0.042 | 0.015 | 0.035 | 0.023 | 0.014 | 0.025 | 0.009 | 0.038 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.036 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 0.014 | 0.01 | 0.027 | 0.012 | 0.01 | 2.021
0.41667 | [31 empty] | 0.41667 | [6 empty] | 0.033 | 0.136 | 0 | 0.049 | 0.063 | 0.215 | 0.096 |  |  | 0 | 0.083 | 0.065 | 0.118 | 0.172 | 0.013 | 0.13 | 0.028 | 0.008 | 0.154 | 0.089 | 0.12 | 0.118 | 0.142 | 0.057 |  | 0.41667 | 0 | 0.115 | 0.089 | 0 | 0.012 | 0.039 | 0.043 | 0.041 | 0.034 | 0.024 | 0.041 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.016 | 0.022 | 0.01 | 0.052 | 0.026 | 0 | 0.015 | 0.034 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.013 | 0.033 | 0.014 | 0.012 | 2.735
0.42361 | [31 empty] | 0.42361 | [6 empty] | 0.044 | 0.122 | 0.121 | 0.057 | 0.052 | 0.227 | 0.051 |  |  | 0.1 | 0.088 | 0.06 | 0.101 | 0.142 | 0.018 | 0.164 | 0.027 | 0.01 | 0.121 | 0.091 | 0.07 | 0.072 | 0.114 | 0.068 |  | 0.42361 | 0 | 0.129 | 0.134 | 0 | 0.013 | 0.12 | 0.093 | 0.119 | 0.103 | 0.109 | 0.05 | 0.097 | 0.031 | 0.036 | 0.078 | 0.018 | 0.013 | 0.054 | 0.034 | 0.001 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.027 | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.03 | 0.036 | 0.03 | 0.02 | 3.473
0.43056 | [31 empty] | 0.43056 | [6 empty] | 0.06 | 0.162 | 0.225 | 0.062 | 0.045 | 0.237 | 0.095 |  |  | 0.19 | 0.067 | 0.067 | 0.082 | 0.167 | 0.03 | 0.13 | 0.028 | 0.012 | 0.107 | 0.105 | 0.044 | 0.048 | 0.092 | 0.092 |  | 0.43056 | 0 | 0.085 | 0.086 | 0.023 | 0.013 | 0.091 | 0.079 | 0.106 | 0.099 | 0.116 | 0.062 | 0.104 | 0.039 | 0.045 | 0.087 | 0.016 | 0.023 | 0.071 | 0.042 | 0.001 | 0.082 | 0.081 | 0.084 | 0.079 | 0.086 | 0.08 | 0.027 | 0.085 | 0.048 | 0.087 | 0.095 | 4.169
0.4375 | [31 empty] | 0.4375 | [6 empty] | 0.033 | 0.201 | 0.232 | 0.067 | 0.038 | 0.247 | 0.203 |  |  | 0.209 | 0.166 | 0.062 | 0.115 | 0.183 | 0.027 | 0.145 | 0.033 | 0.015 | 0.118 | 0.128 | 0.075 | 0.047 | 0.091 | 0.107 |  | 0.4375 | 0 | 0.074 | 0.071 | 0.028 | 0.015 | 0.064 | 0.06 | 0.068 | 0.065 | 0.07 | 0.061 | 0.075 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | 0.015 | 0.028 | 0.064 | 0.044 | 0 | 0.082 | 0.083 | 0.082 | 0.086 | 0.086 | 0.085 | 0.041 | 0.088 | 0.035 | 0.091 | 0.097 | 4.375
0.44444 | [31 empty] | 0.44444 | [6 empty] | 0.047 | 0.195 | 0.242 | 0.075 | 0.038 | 0.252 | 0.245 |  |  | 0.231 | 0.207 | 0.05 | 0.116 | 0.168 | 0.058 | 0.179 | 0.03 | 0.011 | 0.149 | 0.1 | 0.155 | 0.109 | 0.112 | 0.107 |  | 0.44444 | 0 | 0.095 | 0.088 | 0.048 | 0.015 | 0.072 | 0.07 | 0.073 | 0.068 | 0.071 | 0.045 | 0.062 | 0.029 | 0.053 | 0.052 | 0.01 | 0.019 | 0.043 | 0.048 | 0.003 | 0.046 | 0.061 | 0.054 | 0.038 | 0.06 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 0.04 | 0.046 | 0.041 | 4.389
0.45139 | [31 empty] | 0.45139 | [6 empty] | 0.062 | 0.208 | 0.25 | 0.095 | 0.036 | 0.259 | 0.246 |  |  | 0.24 | 0.229 | 0.062 | 0.095 | 0.076 | 0.031 | 0.208 | 0.02 | 0.011 | 0.148 | 0.127 | 0.131 | 0.127 | 0.129 | 0.139 |  | 0.45139 | 0 | 0.113 | 0.11 | 0.048 | 0.017 | 0.088 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | 0.092 | 0.04 | 0.085 | 0.042 | 0.062 | 0.07 | 0.015 | 0.019 | 0.04 | 0.044 | 0.004 | 0.06 | 0.053 | 0.06 | 0.021 | 0.06 | 0.064 | 0.059 | 0.058 | 0.038 | 0.057 | 0.059 | 4.654
0.45833 | [31 empty] | 0.45833 | [6 empty] | 0.053 | 0.257 | 0.232 | 0.113 | 0.044 | 0.264 | 0.149 |  |  | 0.244 | 0.241 | 0.073 | 0.095 | 0.128 | 0.082 | 0.225 | 0.019 | 0.015 | 0.1 | 0.123 | 0.185 | 0.09 | 0.155 | 0.067 |  | 0.45833 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.046 | 0.021 | 0.119 | 0.115 | 0.127 | 0.126 | 0.131 | 0.034 | 0.124 | 0.04 | 0.069 | 0.106 | 0.019 | 0.028 | 0.068 | 0.031 | 0.001 | 0.088 | 0.095 | 0.087 | 0.025 | 0.087 | 0.087 | 0.039 | 0.085 | 0.047 | 0.082 | 0.084 | 5.235
0.46528 | [31 empty] | 0.46528 | [6 empty] | 0.057 | 0.263 | 0 | 0.158 | 0.063 | 0.27 | 0.141 |  |  | 0.251 | 0.231 | 0.078 | 0.117 | 0.075 | 0.075 | 0.161 | 0.014 | 0.036 | 0.15 | 0.144 | 0.12 | 0.062 | 0.21 | 0.08 |  | 0.46528 | 0.002 | 0.196 | 0.194 | 0.042 | 0.022 | 0.176 | 0.178 | 0.182 | 0.176 | 0.187 | 0.038 | 0.175 | 0.062 | 0.079 | 0.151 | 0.025 | 0.034 | 0.113 | 0.02 | 0.001 | 0.143 | 0.149 | 0.14 | 0.057 | 0.142 | 0.143 | 0.048 | 0.129 | 0.047 | 0.121 | 0.121 | 6.049
0.47222 | [31 empty] | 0.47222 | [6 empty] | 0.07 | 0.269 | 0 | 0.176 | 0.089 | 0.278 | 0.261 |  |  | 0.255 | 0.224 | 0.088 | 0.096 | 0.05 | 0.077 | 0.158 | 0.02 | 0.051 | 0.14 | 0.246 | 0.118 | 0.079 | 0.232 | 0.257 |  | 0.47222 | 0 | 0.225 | 0.229 | 0.047 | 0.022 | 0.213 | 0.218 | 0.224 | 0.219 | 0.235 | 0.049 | 0.222 | 0.052 | 0.099 | 0.203 | 0.026 | 0.04 | 0.171 | 0.025 | 0.001 | 0.193 | 0.202 | 0.192 | 0.177 | 0.194 | 0.19 | 0.156 | 0.18 | 0.04 | 0.171 | 0.17 | 7.619
0.47917 | [31 empty] | 0.47917 | [6 empty] | 0.08 | 0.201 | 0.107 | 0.17 | 0.093 | 0.281 | 0.116 |  |  | 0.258 | 0.109 | 0.077 | 0.08 | 0.072 | 0.113 | 0.206 | 0.042 | 0.03 | 0.108 | 0.257 | 0.111 | 0.183 | 0.238 | 0.247 |  | 0.47917 | 0.001 | 0.231 | 0.237 | 0.041 | 0.022 | 0.22 | 0.225 | 0.23 | 0.229 | 0.246 | 0.055 | 0.235 | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.061 | 0.046 | 0.229 | 0.049 | 0.002 | 0.225 | 0.233 | 0.229 | 0.185 | 0.233 | 0.224 | 0.222 | 0.22 | 0.025 | 0.217 | 0.218 | 8.259
0.48611 | [31 empty] | 0.48611 | [6 empty] | 0.078 | 0.276 | 0.274 | 0.206 | 0.092 | 0.283 | 0.087 |  |  | 0.261 | 0.197 | 0.073 | 0.078 | 0.149 | 0.147 | 0.253 | 0.044 | 0.026 | 0.101 | 0.14 | 0.154 | 0.154 | 0.241 | 0.245 |  | 0.48611 | 0.002 | 0.233 | 0.239 | 0.037 | 0.019 | 0.222 | 0.229 | 0.234 | 0.233 | 0.25 | 0.055 | 0.239 | 0.204 | 0.22 | 0.223 | 0.093 | 0.049 | 0.128 | 0.056 | 0.004 | 0.23 | 0.228 | 0.235 | 0.095 | 0.238 | 0.232 | 0.224 | 0.223 | 0.037 | 0.226 | 0.227 | 8.723
0.49306 | [31 empty] | 0.49306 | [6 empty] | 0.057 | 0.277 | 0.282 | 0.257 | 0.071 | 0.285 | 0.229 |  |  | 0.264 | 0.212 | 0.075 | 0.068 | 0.235 | 0.274 | 0.243 | 0.054 | 0.041 | 0.109 | 0.12 | 0.114 | 0.198 | 0.245 | 0.248 |  | 0.49306 | 0.008 | 0.237 | 0.241 | 0.046 | 0.02 | 0.225 | 0.232 | 0.236 | 0.237 | 0.253 | 0.052 | 0.242 | 0.227 | 0.225 | 0.226 | 0.111 | 0.055 | 0.134 | 0.078 | 0.008 | 0.234 | 0.231 | 0.239 | 0.145 | 0.241 | 0.234 | 0.226 | 0.23 | 0.045 | 0.229 | 0.229 | 9.334
0.5 | [31 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.049 | 0.286 | 0.186 | 0.257 | 0.073 | 0.287 | 0.139 |  |  | 0.262 | 0.272 | 0.079 | 0.069 | 0.145 | 0.147 | 0.218 | 0.048 | 0.051 | 0.262 | 0.195 | 0.152 | 0.122 | 0.247 | 0.26 |  | 0.5 | 0.001 | 0.24 | 0.241 | 0.053 | 0.025 | 0.226 | 0.237 | 0.238 | 0.237 | 0.253 | 0.049 | 0.218 | 0.077 | 0.237 | 0.229 | 0.063 | 0.056 | 0.139 | 0.198 | 0.005 | 0.238 | 0.235 | 0.244 | 0.223 | 0.244 | 0.237 | 0.23 | 0.233 | 0.036 | 0.231 | 0.232 | 9.211
0.50694 | [31 empty] | 0.50694 | [6 empty] | 0.044 | 0.278 | 0.261 | 0.232 | 0.096 | 0.287 | 0.096 |  |  | 0.26 | 0.276 | 0.069 | 0.089 | 0.045 | 0.227 | 0.109 | 0.06 | 0.063 | 0.248 | 0.206 | 0.202 | 0.218 | 0.247 | 0.263 |  | 0.50694 | 0.001 | 0.244 | 0.241 | 0.049 | 0.033 | 0.228 | 0.24 | 0.241 | 0.242 | 0.252 | 0.041 | 0.247 | 0.05 | 0.237 | 0.231 | 0.076 | 0.062 | 0.205 | 0.099 | 0.007 | 0.24 | 0.24 | 0.247 | 0.236 | 0.246 | 0.229 | 0.233 | 0.236 | 0.035 | 0.231 | 0.233 | 9.308
0.51389 | [31 empty] | 0.51389 | [6 empty] | 0.034 | 0.288 | 0.306 | 0.133 | 0.09 | 0.286 | 0.096 |  |  | 0.26 | 0.226 | 0.066 | 0.165 | 0.018 | 0.227 | 0.134 | 0.052 | 0.072 | 0.192 | 0.174 | 0.254 | 0.203 | 0.249 | 0.246 |  | 0.51389 | 0.002 | 0.245 | 0.24 | 0.042 | 0.047 | 0.229 | 0.242 | 0.241 | 0.244 | 0.257 | 0.039 | 0.248 | 0.044 | 0.209 | 0.229 | 0.072 | 0.059 | 0.129 | 0.053 | 0.005 | 0.218 | 0.243 | 0.248 | 0.233 | 0.248 | 0.212 | 0.234 | 0.232 | 0.053 | 0.233 | 0.234 | 9.035
0.52083 | [31 empty] | 0.52083 | [6 empty] | 0.038 | 0.295 | 0.263 | 0.136 | 0.085 | 0.29 | 0.132 |  |  | 0.263 | 0.137 | 0.071 | 0.104 | 0.006 | 0.099 | 0.185 | 0.061 | 0.063 | 0.228 | 0.098 | 0.239 | 0.256 | 0.249 | 0.208 |  | 0.52083 | 0.003 | 0.245 | 0.238 | 0.038 | 0.072 | 0.23 | 0.24 | 0.242 | 0.245 | 0.259 | 0.046 | 0.248 | 0.071 | 0.237 | 0.231 | 0.059 | 0.053 | 0.062 | 0.039 | 0.005 | 0.22 | 0.244 | 0.249 | 0.232 | 0.248 | 0.21 | 0.238 | 0.236 | 0.061 | 0.233 | 0.235 | 8.775
0.52778 | [31 empty] | 0.52778 | [6 empty] | 0.028 | 0.285 | 0.23 | 0.144 | 0.109 | 0.294 | 0.134 |  |  | 0.263 | 0.236 | 0.065 | 0.093 | 0.006 | 0.165 | 0.152 | 0.065 | 0.064 | 0.26 | 0.122 | 0.209 | 0.258 | 0.25 | 0.251 |  | 0.52778 | 0.004 | 0.245 | 0.239 | 0.035 | 0.076 | 0.227 | 0.213 | 0.241 | 0.231 | 0.256 | 0.039 | 0.249 | 0.072 | 0.217 | 0.231 | 0.058 | 0.053 | 0.061 | 0.049 | 0.007 | 0.203 | 0.243 | 0.249 | 0.232 | 0.248 | 0.243 | 0.239 | 0.236 | 0.076 | 0.234 | 0.234 | 8.923
0.53472 | [31 empty] | 0.53472 | [6 empty] | 0.026 | 0.267 | 0.29 | 0.055 | 0.169 | 0.291 | 0.193 |  |  | 0.263 | 0.275 | 0.063 | 0.088 | 0.006 | 0.237 | 0.132 | 0.055 | 0.067 | 0.249 | 0.105 | 0.152 | 0.274 | 0.254 | 0.232 |  | 0.53472 | 0.002 | 0.244 | 0.24 | 0.042 | 0.081 | 0.225 | 0.254 | 0.241 | 0.243 | 0.253 | 0.039 | 0.25 | 0.056 | 0.235 | 0.236 | 0.053 | 0.056 | 0.078 | 0.047 | 0.003 | 0.212 | 0.242 | 0.248 | 0.23 | 0.246 | 0.237 | 0.24 | 0.226 | 0.096 | 0.234 | 0.235 | 9.067
0.54167 | [31 empty] | 0.54167 | [6 empty] | 0.026 | 0.271 | 0.282 | 0.062 | 0.094 | 0.287 | 0.207 |  |  | 0.261 | 0.293 | 0.06 | 0.106 | 0.043 | 0.105 | 0.227 | 0.035 | 0.06 | 0.253 | 0.092 | 0.068 | 0.26 | 0.253 | 0.223 |  | 0.54167 | 0.002 | 0.243 | 0.238 | 0.057 | 0.057 | 0.224 | 0.174 | 0.239 | 0.243 | 0.252 | 0.042 | 0.247 | 0.053 | 0.194 | 0.23 | 0.064 | 0.057 | 0.18 | 0.056 | 0.007 | 0.244 | 0.242 | 0.243 | 0.228 | 0.246 | 0.225 | 0.236 | 0.238 | 0.122 | 0.234 | 0.233 | 8.918
0.54861 | [31 empty] | 0.54861 | [6 empty] | 0.022 | 0.209 | 0.283 | 0.084 | 0.073 | 0.281 | 0.306 |  |  | 0.257 | 0.146 | 0.054 | 0.081 | 0.092 | 0.063 | 0.164 | 0.044 | 0.045 | 0.265 | 0.108 | 0.093 | 0.298 | 0.246 | 0.174 |  | 0.54861 | 0 | 0.242 | 0.234 | 0.08 | 0.038 | 0.223 | 0.199 | 0.235 | 0.239 | 0.252 | 0.041 | 0.248 | 0.115 | 0.121 | 0.213 | 0.06 | 0.051 | 0.048 | 0.057 | 0.004 | 0.244 | 0.22 | 0.236 | 0.211 | 0.245 | 0.239 | 0.207 | 0.227 | 0.147 | 0.232 | 0.231 | 8.527
0.55556 | [31 empty] | 0.55556 | [6 empty] | 0.026 | 0.084 | 0.279 | 0.073 | 0.059 | 0.276 | 0.238 |  |  | 0.256 | 0.062 | 0.041 | 0.079 | 0.1 | 0.069 | 0.062 | 0.048 | 0.035 | 0.218 | 0.158 | 0.225 | 0.218 | 0.203 | 0.128 |  | 0.55556 | 0 | 0.237 | 0.23 | 0.061 | 0.043 | 0.218 | 0.225 | 0.232 | 0.236 | 0.257 | 0.046 | 0.18 | 0.087 | 0.148 | 0.21 | 0.086 | 0.047 | 0.059 | 0.05 | 0.006 | 0.235 | 0.235 | 0.217 | 0.212 | 0.243 | 0.23 | 0.268 | 0.23 | 0.092 | 0.228 | 0.229 | 8.014
0.5625 | [31 empty] | 0.5625 | [6 empty] | 0.033 | 0.242 | 0.266 | 0.053 | 0.056 | 0.269 | 0.19 |  |  | 0.26 | 0.045 | 0.044 | 0.112 | 0.102 | 0.05 | 0.053 | 0.04 | 0.033 | 0.106 | 0.238 | 0.239 | 0.149 | 0.186 | 0.163 |  | 0.5625 | 0 | 0.233 | 0.226 | 0.066 | 0.057 | 0.213 | 0.235 | 0.228 | 0.234 | 0.219 | 0.033 | 0.15 | 0.051 | 0.143 | 0.22 | 0.07 | 0.042 | 0.069 | 0.057 | 0.003 | 0.231 | 0.233 | 0.241 | 0.207 | 0.238 | 0.229 | 0.242 | 0.219 | 0.067 | 0.222 | 0.225 | 7.832
0.56944 | [31 empty] | 0.56944 | [6 empty] | 0.028 | 0.245 | 0.205 | 0.063 | 0.069 | 0.246 | 0.191 |  |  | 0.243 | 0.075 | 0.045 | 0.129 | 0.073 | 0.046 | 0.052 | 0.033 | 0.038 | 0.196 | 0.231 | 0.209 | 0.183 | 0.17 | 0.133 |  | 0.56944 | 0 | 0.227 | 0.22 | 0.135 | 0.049 | 0.211 | 0.228 | 0.224 | 0.226 | 0.178 | 0.028 | 0.083 | 0.029 | 0.106 | 0.214 | 0.069 | 0.041 | 0.066 | 0.087 | 0.005 | 0.227 | 0.23 | 0.214 | 0.219 | 0.233 | 0.202 | 0.236 | 0.226 | 0.058 | 0.218 | 0.22 | 7.612
0.57639 | [31 empty] | 0.57639 | [6 empty] | 0.035 | 0.21 | 0.192 | 0.055 | 0.05 | 0.203 | 0.156 |  |  | 0.204 | 0.126 | 0.036 | 0.163 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.016 | 0.038 | 0.163 | 0.196 | 0.191 | 0.182 | 0.172 | 0.12 |  | 0.57639 | 0 | 0.202 | 0.203 | 0.152 | 0.061 | 0.198 | 0.164 | 0.212 | 0.209 | 0.143 | 0.032 | 0.06 | 0.011 | 0.087 | 0.21 | 0.07 | 0.043 | 0.073 | 0.063 | 0.007 | 0.219 | 0.224 | 0.219 | 0.21 | 0.225 | 0.189 | 0.23 | 0.222 | 0.058 | 0.213 | 0.214 | 7.072
0.58333 | [31 empty] | 0.58333 | [6 empty] | 0.035 | 0.139 | 0.205 | 0.048 | 0.046 | 0.194 | 0.13 |  |  | 0.183 | 0.062 | 0.036 | 0.127 | 0.083 | 0.02 | 0.022 | 0.011 | 0.053 | 0.124 | 0.165 | 0.167 | 0.156 | 0.112 | 0.106 |  | 0.58333 | 0.001 | 0.166 | 0.162 | 0.098 | 0.067 | 0.16 | 0.135 | 0.172 | 0.166 | 0.097 | 0.027 | 0.063 | 0.012 | 0.085 | 0.179 | 0.075 | 0.039 | 0.061 | 0.04 | 0 | 0.201 | 0.193 | 0.21 | 0.172 | 0.212 | 0.207 | 0.195 | 0.204 | 0.059 | 0.206 | 0.205 | 6.093
0.59028 | [31 empty] | 0.59028 | [6 empty] | 0.031 | 0.205 | 0.198 | 0.041 | 0.054 | 0.179 | 0.109 |  |  | 0.184 | 0.077 | 0.033 | 0.086 | 0.06 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.041 | 0.103 | 0.152 | 0.157 | 0.099 | 0.157 | 0.112 |  | 0.59028 | 0 | 0.149 | 0.144 | 0.074 | 0.057 | 0.138 | 0.131 | 0.143 | 0.138 | 0.094 | 0.029 | 0.082 | 0.031 | 0.088 | 0.149 | 0.079 | 0.036 | 0.055 | 0.022 | 0 | 0.157 | 0.156 | 0.162 | 0.142 | 0.167 | 0.14 | 0.154 | 0.169 | 0.105 | 0.167 | 0.17 | 5.452
0.59722 | [31 empty] | 0.59722 | [6 empty] | 0.039 | 0.169 | 0.182 | 0.032 | 0.054 | 0.174 | 0.109 |  |  | 0.178 | 0.07 | 0.033 | 0.074 | 0.067 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.064 | 0.102 | 0.136 | 0.143 | 0.067 | 0.119 | 0.099 |  | 0.59722 | 0.006 | 0.136 | 0.133 | 0.076 | 0.059 | 0.128 | 0.133 | 0.135 | 0.127 | 0.095 | 0.025 | 0.071 | 0.022 | 0.089 | 0.132 | 0.07 | 0.037 | 0.05 | 0.037 | 0.002 | 0.138 | 0.139 | 0.148 | 0.123 | 0.143 | 0.096 | 0.14 | 0.141 | 0.1 | 0.144 | 0.142 | 4.98
0.60417 | [31 empty] | 0.60417 | [6 empty] | 0.027 | 0.193 | 0.197 | 0.033 | 0.06 | 0.196 | 0.14 |  |  | 0.175 | 0.133 | 0.026 | 0.078 | 0.074 | 0.026 | 0.018 | 0.023 | 0.073 | 0.092 | 0.112 | 0.107 | 0.072 | 0.108 | 0.089 |  | 0.60417 | 0.005 | 0.093 | 0.089 | 0.079 | 0.063 | 0.088 | 0.093 | 0.094 | 0.056 | 0.082 | 0.021 | 0.058 | 0.045 | 0.078 | 0.106 | 0.05 | 0.041 | 0.045 | 0.055 | 0.003 | 0.116 | 0.109 | 0.068 | 0.111 | 0.125 | 0.084 | 0.113 | 0.132 | 0.103 | 0.138 | 0.13 | 4.525
0.61111 | [31 empty] | 0.61111 | [6 empty] | 0.027 | 0.21 | 0.209 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.101 |  |  | 0.19 | 0.112 | 0.021 | 0.084 | 0.06 | 0.065 | 0.01 | 0.035 | 0.054 | 0.082 | 0.109 | 0.107 | 0.088 | 0.072 | 0.083 |  | 0.61111 | 0.002 | 0.083 | 0.077 | 0.065 | 0.049 | 0.066 | 0.063 | 0.058 | 0.051 | 0.076 | 0.014 | 0.055 | 0.073 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.041 | 0.048 | 0.003 | 0.062 | 0.063 | 0.041 | 0.093 | 0.075 | 0.043 | 0.063 | 0.08 | 0.066 | 0.096 | 0.09 | 3.809
0.61806 | [31 empty] | 0.61806 | [6 empty] | 0.018 | 0.1 | 0.198 | 0.031 | 0.037 | 0.202 | 0.145 |  |  | 0.184 | 0.127 | 0.022 | 0.077 | 0.039 | 0.076 | 0.012 | 0.028 | 0.038 | 0.098 | 0.099 | 0.083 | 0.057 | 0.022 | 0.085 |  | 0.61806 | 0.002 | 0.054 | 0.049 | 0.048 | 0.031 | 0.043 | 0.042 | 0.038 | 0.053 | 0.063 | 0.009 | 0.056 | 0.071 | 0.039 | 0.026 | 0.055 | 0.04 | 0.037 | 0.044 | 0.015 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.078 | 0.034 | 0.034 | 0.04 | 0.051 | 0.046 | 0.035 | 0.049 | 3.057
0.625 | [31 empty] | 0.625 | [6 empty] | 0.013 | 0.09 | 0.185 | 0.026 | 0.035 | 0.189 | 0.118 |  |  | 0.162 | 0.122 | 0.019 | 0.07 | 0.057 | 0.047 | 0.026 | 0.029 | 0.03 | 0.109 | 0.052 | 0.046 | 0.067 | 0.011 | 0.068 |  | 0.625 | 0.015 | 0.018 | 0.02 | 0.044 | 0.028 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.032 | 0.041 | 0.009 | 0.054 | 0.033 | 0.029 | 0.012 | 0.043 | 0.034 | 0.034 | 0.04 | 0.002 | 0.036 | 0.014 | 0.029 | 0.062 | 0.014 | 0.027 | 0.017 | 0.048 | 0.053 | 0.015 | 0.03 | 2.453
0.63194 | [31 empty] | 0.63194 | [6 empty] | 0.009 | 0.135 | 0.173 | 0.025 | 0.04 | 0.176 | 0.109 |  |  | 0.079 | 0.064 | 0.017 | 0.095 | 0.066 | 0.033 | 0.024 | 0.03 | 0.022 | 0.08 | 0.016 | 0.034 | 0.053 | 0.028 | 0.052 |  | 0.63194 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 0.042 | 0.027 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.041 | 0.027 | 0.007 | 0.059 | 0.054 | 0.026 | 0.014 | 0.034 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.007 | 0.046 | 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.012 | 0.02 | 0.011 | 0.039 | 0.039 | 0.012 | 0.016 | 2.146
0.63889 | [31 empty] | 0.63889 | [6 empty] | 0.005 | 0.164 | 0.159 | 0.019 | 0.03 | 0.129 | 0.081 |  |  | 0.037 | 0.049 | 0.015 | 0.095 | 0.041 | 0.036 | 0.013 | 0.023 | 0.024 | 0.066 | 0.013 | 0.028 | 0.031 | 0.02 | 0.039 |  | 0.63889 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.035 | 0.025 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.03 | 0.024 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.029 | 0.012 | 0.039 | 0.027 | 0.034 | 0.036 | 0.021 | 0.04 | 0.014 | 0.015 | 0.046 | 0.01 | 0.017 | 0.012 | 0.037 | 0.043 | 0.012 | 0.013 | 1.805
0.64583 | [31 empty] | 0.64583 | [6 empty] | 0.003 | 0.15 | 0.141 | 0.017 | 0.022 | 0.086 | 0.077 |  |  | 0.066 | 0.025 | 0.015 | 0.089 | 0.027 | 0.043 | 0.011 | 0.018 | 0.022 | 0.06 | 0.014 | 0.033 | 0.019 | 0.01 | 0.03 |  | 0.64583 | 0.002 | 0.013 | 0.014 | 0.033 | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.019 | 0.025 | 0.016 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.011 | 0.035 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.033 | 0.033 | 0.016 | 0.011 | 0.056 | 0.009 | 0.017 | 0.01 | 0.035 | 0.037 | 0.01 | 0.012 | 1.635
0.65278 | [31 empty] | 0.65278 | [6 empty] | 0.003 | 0.134 | 0.114 | 0.021 | 0.018 | 0.08 | 0.067 |  |  | 0.06 | 0.011 | 0.013 | 0.081 | 0.031 | 0.051 | 0.01 | 0.016 | 0.017 | 0.057 | 0.018 | 0.031 | 0.023 | 0.012 | 0.031 |  | 0.65278 | 0.003 | 0.013 | 0.014 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.03 | 0.022 | 0.012 | 0.013 | 0.027 | 0.022 | 0.012 | 0.031 | 0.024 | 0.038 | 0.035 | 0.019 | 0.033 | 0.022 | 0.009 | 0.044 | 0.01 | 0.021 | 0.01 | 0.036 | 0.033 | 0.009 | 0.011 | 1.539
0.65972 | [31 empty] | 0.65972 | [6 empty] | 0.002 | 0.123 | 0.115 | 0.02 | 0.022 | 0.099 | 0.086 |  |  | 0.061 | 0.007 | 0.014 | 0.074 | 0.022 | 0.036 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.058 | 0.027 | 0.017 | 0.024 | 0.035 | 0.035 |  | 0.65972 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.041 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.04 | 0.021 | 0.008 | 0.013 | 0.037 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.019 | 0.032 | 0.021 | 0.013 | 0.021 | 0.027 | 0.01 | 0.027 | 0.009 | 0.028 | 0.01 | 0.035 | 0.018 | 0.009 | 0.012 | 1.497
0.66667 | [31 empty] | 0.66667 | [6 empty] | 0.004 | 0.109 | 0.102 | 0.015 | 0.019 | 0.102 | 0.084 |  |  | 0.085 | 0.003 | 0.01 | 0.074 | 0.019 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.008 | 0.094 | 0.04 | 0.026 | 0.023 | 0.071 | 0.034 |  | 0.66667 | 0.002 | 0.056 | 0.05 | 0.039 | 0.01 | 0.043 | 0.039 | 0.038 | 0.042 | 0.023 | 0.002 | 0.031 | 0.052 | 0.016 | 0.024 | 0.021 | 0.017 | 0.026 | 0.011 | 0.016 | 0.024 | 0.022 | 0.015 | 0.024 | 0.011 | 0.027 | 0.011 | 0.037 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 1.72
0.67361 | [31 empty] | 0.67361 | [6 empty] | 0.002 | 0.036 | 0.085 | 0.013 | 0.021 | 0.077 | 0.05 |  |  | 0.054 | 0.003 | 0.01 | 0.051 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.04 | 0.016 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.043 |  | 0.67361 | 0 | 0.037 | 0.042 | 0.031 | 0.007 | 0.046 | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.024 | 0 | 0.044 | 0.057 | 0.014 | 0.039 | 0.015 | 0.012 | 0.029 | 0.008 | 0.029 | 0.033 | 0.013 | 0.038 | 0.015 | 0.036 | 0.033 | 0.037 | 0.054 | 0.01 | 0.025 | 0.025 | 1.53
0.68056 | [31 empty] | 0.68056 | [6 empty] | 0 | 0.014 | 0.038 | 0.013 | 0.029 | 0.015 | 0.021 |  |  | 0.015 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.009 | 0.014 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.024 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.033 |  | 0.68056 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.018 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0.023 | 0.008 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.017 | 0.016 | 0.01 | 0.02 | 0.009 | 0.034 | 0.011 | 0.037 | 0.022 | 0.04 | 0.055 | 0.007 | 0.036 | 0.042 | 0.862
0.6875 | [31 empty] | 0.6875 | [6 empty] | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.036 | 0.008 | 0.017 |  |  | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.029 |  | 0.6875 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.018 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.41
0.69444 | [31 empty] | 0.69444 | [6 empty] | 0 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.029 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0.007 | 0.002 | 0.01 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.019 |  | 0.69444 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.228
0.70139 | [31 empty] | 0.70139 | [6 empty] | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.003 | 0.009 |  |  | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.085
0.70833 | [31 empty] | 0.70833 | [6 empty] | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.006 |  |  | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.028
0.71528 | [31 empty] | 0.71528 | [6 empty] | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
0.72222 | [31 empty] | 0.72222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.72917 | [31 empty] | 0.72917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.73611 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73611 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.74306 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.74306 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.75694 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75694 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.76389 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76389 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.77083 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77083 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.77778 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77778 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.78472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.78472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.79167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.79861 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79861 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.80556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.81944 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81944 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.82639 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82639 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.83333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.84028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.84722 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84722 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.85417 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85417 | [31 empty] | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.88194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.97917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.99306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 8.143 | 7.327 | 3.542 | 2.808 | 9.297 | 6.045 | 0 | 0 | 7.296 | 5.473 | 2.165 | 4.013 | 3.269 | 3.024 | 4.319 | 1.296 | 1.392 | 5.611 | 4.894 | 4.919 | 4.927 | 5.678 | 5.461 | 0 | Total | 0.069 | 5.822 | 5.601 | 2 | 1.353 | 5.269 | 5.184 | 5.42 | 5.602 | 5.437 | 1.41 | 4.836 | 2.229 | 4.093 | 5.05 | 1.973 | 1.45 | 3.04 | 1.947 | 0.264 | 5.254 | 0 | 5.239 | 4.751 | 5.33 | 4.966 | 4.907 | 5.385 | 2.182 | 5.106 | 5.157 | 218.718
Moyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012546 | 0.068429 | 0.061571 | 0.029765 | 0.023597 | 0.078126 | 0.050798 | 0 | 0 | 0.061311 | 0.045992 | 0.018193 | 0.033723 | 0.027471 | 0.025412 | 0.036294 | 0.010891 | 0.011697 | 0.047151 | 0.041126 | 0.041336 | 0.041403 | 0.047714 | 0.045891 | 0 |  | 0.000575 | 0.048517 | 0.046675 | 0.016667 | 0.011275 | 0.043908 | 0 | 0.045167 | 0.046683 | 0.045308 | 0.01175 | 0.0403 | 0.018575 | 0.034108 | 0.042083 | 0.016442 | 0.012083 | 0.025333 | 0.016225 | 0.0022 | 0.043783 | 0 | 0.043658 | 0.039592 | 0.044417 | 0.041383 | 0.040892 | 0.044875 | 0.018183 | 0.04255 | 0.042975
Mois | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 102.392 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 116.326
Pluie | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[71 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0
soleil(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31
[71 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 87
Durée du jour | [31 empty] | 402 | [31 empty] | 455 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 460
[71 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 1317
[71 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Texte
4h00
heure d’hiver
20h00
Défaut de transmission